SANIPRO® Silence představuje ideální prostředek pro rychlou realizaci moderní koupelny s WC na místě, které vám vyhovuje. Možnost připojení odpadů z WC, umyvadla, bidetu a sprchy spolu s možnostmi čerpání až do 5 m výšky, či až do 100 m vzdálenosti, představuje téměř neomezené příležitosti při volbě umístění vaší koupelny. Spojení technologie Silence s integrovaným protipachovým filtrem z aktivního uhlí zajišťuje skutečně maximální možný komfort vaší hygieny.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220-240 / 50 Příkon (W) 400 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 22 / 28 / 32 Maximální čerpací výška (m) 5 Maximální čerpací vzdálenost (m) 100 Spád u přívodního potrubí (%) 3 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Rozměry (d x h x v) (mm) 413 x 180x 263 Evropská norma EN12050-3