SANIPLUS Silence nabízí více. Díky velkému objemu nádrže a vysokému výkonu čerpadla lze připojit odpady z WC, umyvadla, bidetu, sprchy, ... Čerpací výkony (až do 5 m výšky, či do 100 m vzdálenosti), malý průměr odpadního potrubí (32 mm), technologie Silence, integrovaný protipachový filtr z aktivního uhlí vám umožňují realizaci kompletní koupelny v místě, které je nejvhodnější pro vaši relaxaci.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220-240 / 50 Příkon (W) 400 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 22 – 28 - 32 Maximální čerpací výška (m) 5 Maximální čerpací vzdálenost (m) 100 Spád u přívodního potrubí (%) 3 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Rozměry (d x h x v) (mm) 512 x 181 x 270 Evropská norma EN12050-3