SANIPACK® reaguje na rostoucí oblibu závěsných WC. Jeho rozměry umožňují použití ve všech předstěnových modulech na trhu. Možné je i jeho osazení do příčky. To přináší neuvěřitelnou variabilitu při realizaci závěsného WC a koupelny ve vašem bytě či domě. Čerpací výkony až 4 m výšky, či 40 m vzdálenosti, jsou zcela postačující pro celou oblast bytového fondu. Malý průměr odpadního potrubí umožňuje velice jednoduchou instalaci v prostoru předstěny či příčky. Navíc můžete připojit odpady z umyvadla, bidetu a sprchy.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220-240 / 50 Příkon (W) 400 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 22 / 28 / 32 Maximální čerpací výška (m) 4 Maximální čerpací vzdálenost (m) 40 Spád u přívodního potrubí (%) 3 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Rozměry (d x h x v) (mm) 437 x 127 x 282 Evropská norma EN12050-3