Novinka ve skupině kompaktních WC vyznačující se atraktivním designem. Spotřeba vody na jeden cyklus je opět pouhé 3,5 l. Je možno připojit též odpad z umyvadla či pisoáru. Potrubím o průměru 32 mm pak odpadní vody čerpá do výšky až 3 m či vzdálenosti 30 m. SANICOMPACT PRO® přináší zcela nový, moderní design i do Vašich domovů.

Vlastnosti výrobku

Otáčky motoru (ot./min.) 2800 Elektrické napětí (V) 220-240 / 50 Příkon (W) 800 Průměr odpadního tlakového potrubí (mm) 32 Maximální čerpací výška (m) 3 Maximální čerpací vzdálenost (m) 30 Průměrná povolená teplota odpadní vody (°C) 35 Spotřeba vody (l) 5 Tlak (bar) 1,7 Rozměry (d x h x v) (mm) 380 x 560 x 495